采购清单及参数要求：

检验试剂：

| 序列 | 产品名称 | 规格 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测序反应通用试剂盒 | 支 | 300 | 基于荧光原位杂交测序原理，通过与荧光监测设备配合使用，完成测序过程并获取样本序列信息。不用于全基因组测序。 |

配套设备：

| 序列 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 备注 | 总预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量荧光检测仪 | 台 | 1 | 实现快速高效杂交测序、原位杂交和染色体核型分析。实现标准样本的温控及高通量实时荧光激发和接收，进行核酸靶点定性和定量检测。 | 1.00 |
| 2 | 离心机 | 台 | 1 | 满足3000-4000转/分钟 |  |
| 3 | 涡旋仪 | 台 | 1 | 小型 |  |
| 4 | 医用冰箱 | 台 | 1 | 双开门（冷藏、冷冻） |  |