产品名称：医用灌注泵
产品参数功能：
1. 安全分类I类BF型
2. 电源～220V 50Hz
3. 额定功率≤150VA
4. 液晶屏显示，一目了然
5. 应用范围广, 基本可以满足各种科室的灌注要求（妇科、泌尿外科、腔镜手术、关节手术、脑外科等）
6. 压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～700mmHg
7. 流量可以根据需要调节设定，流量设定范围10ml～1500ml/min
8. 可显示各种功能数据（实际流量、实际压力等），监测精准
9. 管路可高温高压和低温等离子消毒
10. 配件可与其他品牌通配
11. 电机采用国际知名品牌，噪音低，运行稳定
12. 采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。

13. 运行方式连续运行
14. 整机保修时间二年
15. 噪声≤70dB(A)
16. 外形尺寸360*310*130mm
17. 重量9kg
