检耳镜参数
1.电池使用寿命期不间断光输出
2.标准5号电池可持续使用50小时
3.使用光纤获取最佳焦点及照明
4.光导纤维，提供2.5V氙气(3.200K)或创新的3.7V LED照明(5.500K)
5.均匀照明

6.适用于气动试验

7.3倍放大旋转镜头

8.包括可重复使用的耳窥镜(5X2.5毫米、5X4毫米)

