妊娠高血压综合征监测仪技术参数

一、妊高征监测功能

1.1、妊高征高危人群筛查参数：*数字量化妊高征罹患风险指标、波形系数、心脏指数、外周阻力、胎儿发育指数

*1.2、数字量化的妊高征并发症风险评估（专家诊断系统软件，要求软件医疗器械注册证）

1.3通用血液动力学参数

1.31、反映血管状态的指标

收缩压（Ps）、舒张压（Pd）、平均动脉压（MAP）、脉压差（DP）、血管顺应度（AC）、总外周阻力（TPR）

1.32、反映心脏功能的指标

心率（HR）、心搏出量（SV）、每分心搏出量（CO）、心搏指数（SI）、心脏指数（CI）、体表面积（BSA）

1.33、反映血液状态的指标有效血容量（ BV）、全血粘度（V）

1.34、反映微循环功能的指标

微循环半更新率（ ALK）、微循环半更新时间（ ALT）、微循环平均滞留时间（TM）：

1.35、其它指标：

波形系数（K）、体重指数（BMI）

二、妊高征管理功能

2.1、患者基本信息管理功能：包括病例类别、住院号、姓名、年龄、住址、电话、婚姻状况、血型、孕前信息、妊娠历史、预产期等33项数据，并设置对照组信息；

2.2、症状体征信息管理功能：包括主诉、血压、蛋白尿、水肿等20项数据；

2.3、实验室检查管理功能：包括肝功能、肾功能、心肌酶、血液、心电图等19项，并设对照组信息；

2.4、病情监测信息管理功能：包括血压、尿蛋白、心衰、脑出血、子痫等13项；

*2.5、治疗信息管理功能：（治疗方案设置和对照组设置）治疗方案：包括硫酸镁解痉、 镇静剂、利尿剂、肝素等11类治疗方案，设4项时间信息；疗效评价：包括治疗结果、蛋白尿、子痫前期并发症、肝功能、肾功能、心功能、胎儿生长受限等30项；

2.6、病例库信息检索功能：可根据住院号、组编号、姓名、年龄、民族、孕周等进行分项和综合检索；

2.7、病例信息统计功能：包括常规计数、实验室检查、治疗后评价、围产儿、围产妇结局等总计88个项目统计数据

三、硬件要求

3.1、探头：

*3.11、生物相容性检验：与人体接触部件，要求生物相容性检验（提供生物相容性检验报告）

3. 2、灵敏度：≥3mV/mm（225mv/kp）

3.3、计算机相关配置：（根据客户需求设置，满足客户需求）

3.4、打印机：惠普彩喷

四、软件系统

4.1、脉搏波分析功能

4.2、自动判波功能

*4.3、三次采集自动分析功能（脉搏波三次确认方式、多波分析技术）

*4.4、专家诊断系统（检测结果自动判断功能）：（具有检测结果自动分析功能的软件属诊断数据处理软件，需提供软件医疗器械注册证）

4.5、数字量化的妊高征罹患风险指数

4.6、数字量化的妊高征并发症风险指数

4.7、病例检索功能（可按档案编号、姓名、病历号等进行检索）

4.8、病历库自动备份和恢复功能

五、质量保证体系

5.1、IS09000国际质量体系认证

5.2、CMD国际质量体系认证