胰岛素泵参考技术要求

1、国内知名品牌，具有国内CFDA认证和欧洲CE认证。

*2、大剂量输注方式：3种，常规波，方波，双波

*3、大剂量计算器，具有大剂量向导功能

4、基础率最大分段，24段

5、设备有相关配套纽扣型软针和专配助针器，方便临床使用

6、基础率0.1-35U/h

7、基础率模式：3种

8、最小基础率分段0.5h

9、临时基础率，24h，0.1/1%可调整

10、大剂量0.1-25U

11、大剂量增量0.1U

12、电源系统，1节7号电池

13、防水级别，全天候防水IPX7

14、设备具有夜间背景灯

15、设备具有快捷大剂量按键和功能

16、报警方式，有振动和响铃2中模式