参考技术要求

一、高级分娩综合技能训练模型主要功能特点：

■ 宫颈检查模型：宫颈口扩张大小、宫颈口变化程度及胎头与坐骨棘平面位置关系。

· 阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5。

· 阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4。

· 阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3。

· 阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0。

· 阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2。

· 阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5。

■胎儿模型：

•标准胎儿皮肤柔软，可辨别囟门，可练习胎头吸引术。

•胎儿附件：脐带、胎盘。

■分娩模型：

•模型会阴部柔软，弹性极佳，可模拟真实状态下的助产操作。

•可练习会阴护理技术。

•腹部由透明腹壁与仿真皮肤组成，便于观察分娩机能演示及胎头与坐骨棘平面的位置关系的观察。

■会阴切开缝合模型：

•模型的会阴切开口：正中切口、左侧切口、右侧切口。

•可进行三种会阴切口的缝合练习。

二、电子喉镜参考技术要求：

1.内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管

2.窥镜采用德国光学玻璃、光纤、光锥，采用柱状透镜专利技术、图像清晰、视场明亮，带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损

3.手术器械采用不锈钢材料，无镀层，防腐性能好，可低温等离子消毒

4.规格：高清、8mm、70度

5.消毒：可高温或者低温等离子消毒。