维生素检测仪及配套试剂技术参数
一、维生素检测仪工作条件

1.环境温度范围：10℃ ～ 40℃

2.相对湿度范围：30% ～ 75%

3.大气压力：700hPa ～1060hPa

4.电源条件：AC 220V, 50Hz

5.收入功率：不大于900VA

二、维生素检测仪主要性能特点

1.三通道设计，可同时检测3-7种维生素，检测时间短、效率高，一天可做100个九项；

2.高度集成化设计，抗干扰能力强，稳定性高；

3.检测精度高，最小可测浓度达1.7×10-12mol/L；

4.样品分析重复性：CV%≤10%；

5.具有实时监控功能，检测过程实时显示，检测结果直观，可控；

6.采用进口材料制成的高稳定性传感器，仪器具有监控功能；

7.采用一次性试剂盒，直接加入样品摇匀即可上机检测。

8.采用国家专利技术，实现传感器装置程序控制、自动定位；样品无搅拌旋转，数字控制并显示转速，确保仪器重复性良好。

*9.电极寿命长，每个电极可用一千次检测以上。

10.维生素检测仪以及样本处理液获得SFDA的批文

*11.9种维生素质控品定标液获得SFDA的批文

三、维生素检测试剂要求

可检测九种维生素VitA/B1/B2/B6/B9/B12/C/D/E；

可进行通量检测，可同时检测3-7种维生素；

最低检测浓度可达1.7×10-12mol/L；

一次性试剂盒，可直接加样上机检测，试剂无毒性；

样品分析重复性：CV%≤10%；

检测样本为人体血清，采血量要求可少于2mL；

要求检测技术简单，结果准确可靠，出报告快；

四、配置清单

1.系统主机+微机+配套线缆+操作软件

2. 九项维生素质控品

3.产品使用说明书，产品合格证，保修凭证，厂家证照

4.空离心管一包                             

五、售后服务

1.安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。

2.为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用等。培训人员不少于2人，培训时间不少于1个工作日。

3.仪器设备的保修期为一年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
