妇保院门诊楼1至2楼东侧扶梯扶手带和驱动轮

更换要求

- 电梯型号：日立EX12。

- 扶手带2条，要求材质帆布合成树脂材料，黑色；驱动轮6个，材质为树脂合成材料，直径158mm*36mm。

- 运输费、人工费、材料费由报价方负责。

- 具体情况可现场勘察。