参考技术要求

- ◎检测方法：     绿、蓝光比较

- ◎显示方法：     三位数码显示（两位整数，一位小数）

- 单位为mg/dl

- ◎示值误差：     00～15±1；16～25±1.5

- ◎光源：         氙闪光灯

- ◎电源：        AAA1.2V×4充电电池组

- 每充足一次电至少能检测约500次

- ◎开启准备时间：小于10秒

- ◎重量g：       约245

- ◎体积mm：     163×66×37

- ◎充电器：       输入220V 50Hz.3W

- 输出6.0V 0.3ADC

- ◎校验盘：      对白色屏（“00”）显示00.0或00.1

- 对黄色屏（“20”）显示20.0±1