产品参数

产品名称：气腹机
产品参数：
安全分类I类BF型
电源～220V 50Hz
额定功率40VA
三级减压，安全性能高

压力设定范围0.67kPa～3.30kPa（5mmHg～25mmHg）
进气方式可连接钢瓶或中央供气
大流量供应，流量设定范围10L/min；20L/min；30L/min三档
微电脑控制，漏气自动快速补气

实时监测腔内压力，并通过面板显示

供气压力不足有声光报警功能

过压有声光报警并自动泄压功能
配件可与其他进口品牌匹配

管路可高温高压或低温等离子消毒
运行方式连续加载/间歇运行
噪声≤50dB (A)
整机保修时间二年

外形尺寸330*330*120mm
重量6.5kg
