医用显示器参考技术要求

1.液晶面板 

1.1尺寸：21.3英寸（540 mm）

1.2类型：TFT黑白液晶屏，LED背灯

1.3表面处理：防反光

1.4表面硬度：2H

1.5液晶视角：水平176˚，垂直176˚（CR≥10）

1.6点距：0.165 mm

1.7响应时间：黑色-白色-黑色：大约25毫秒

2.水平扫描频率：31-135 kHz
3.垂直扫描频率

3.1 DVI： 24 - 61 Hz（非隔行扫描）

（VGA TEXT：69至71 Hz，QSXGA（2048 × 2560）：24至51 Hz）

3.2 DP： 49 - 61 Hz（非隔行扫描）

（VGA TEXT：69至71 Hz，QSXGA（2048 × 2560）：49至51 Hz）

4.分辨率：5M像素（纵向：2048点×2560行（水平×垂直））

5.最大点时钟：290 MHz

6.显示灰阶： 16,369阶中的1,024阶（10位信号输入，“Sub Pixel Drive”：“关闭”）

4,093阶中的1,024阶（10位信号输入，“Sub Pixel Drive”：“开启”）

7.亮度：500 cd/m2

8.显示面积：（水平×垂直）337.9 mm（13.30英寸×422.4 mm（16.63英寸）（纵向）

9.电源供应：100 - 120 Vac ±10%, 50/60 Hz 1.1 - 0.9A 

200 - 240 Vac ±10%, 50/60 Hz 0.6 - 0.5A

10.功耗 

10.1屏幕显示开启： 108 W或更低

10.2省电模式： 0.7 W或更低 

10.3断电： 0.5 W或更低 

10.4主电源关闭： 0 W

11.输入信号连接器：DVI-D连接器，DisplayPort连接器（标准V1.1a，适用于HDCP）

12.数字信号（DVI）发送系统： TMDS（Single Link / Dual Link）

13.Plug & Play ：数字（DVI-D）VESA DDC 2B / EDID structure 1.3

数字（DisplayPort）：VESA DisplayPort / EDID structure 1.4

14.尺寸：（宽度）×（高度）×（深度）

整机：388 mm（15.3英寸）×512-595 mm（20.2 - 23.4英寸）×245.5 mm（9.7英寸）

整机（不含底座）：388 mm（15.3英寸）× 496 mm（19.5英寸）× 99 mm（3.9英寸）

15.质量： 整机 约11.5 kg（25.4 lbs.）；整机（不含底座） 约8.8 kg（19.4 lbs.）

16.可移动范围： FlexStand 倾斜： 向上30˚、向下0˚摆动： 344˚可调节高度： 174 mm（倾斜：30˚），83 mm（倾斜： 0˚）回转： 90˚（垂直显示逆时针）

17.环境条件 

17.1温度工作： 0˚C至35˚C（32˚F至95˚F）搬运/贮存： -20˚C至60˚C（-4˚F至140˚F）

17.2湿度工作： 20%至80%相对湿度（不凝结）搬运/贮存： 10%至90%相对湿度（不凝结）

17.3大气压工作： 700 hPa至1060 hPa搬运/贮存： 200 hPa至1060 hPa

18.USB：

18.1标准 USB Specification Revision 2.0

18.2端口：上游端口 × 1，下游端口 × 2

18.3流通速度 480 Mbps （高速）, 12 Mbps （全速）1.5 Mbps（低速）

18.4电流： 下游：最大500 mA/1 个端口
