## 发热门诊报警设备采购清单
报警设备采购清单
单位：元
序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 多芯电缆线 | NH-ZR1.5*6 | 米 | 250
2 | 双胶线 | 2*1.5 | 米 | 220
3 | 感烟报警器 |  | 套 | 36
4 | 小回路板 |  | 块 | 1
5 | 主机双回路板 |  | 块 | 1
6 | 火灾显示盘 |  | 台 | 1
7 | 金属穿线管 |  | 米 | 280
8 | 拉伸线盒 | 铁 | 个 | 21
9 | 手动报警按钮 |  | 套 | 2
10 | 声光报警器 |  | 套 | 2
11 | 安装费 |  | 日
12 | 辅材 |  | 宗
| 合计 | 元（大写： ）
备注：本部分采购预算：2.0万元，报价超出预算视为无效报价。
授权代表（签字）：
报价单位：
联系电话：
时间：

## 消防泵房设备采购清单
消防泵房设备采购清单
单位：元
序号 | 材料名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 更换消火栓稳压泵 |  | Q=3.7L/S,P=0.6MPa | 台 | 1
2 | 消火栓泵维护 |  |  | 台 | 2
合计 |  |  | 元（大写： ）
备注：本部分采购预算：2.0万元，报价超出预算视为无效报价；消防栓泵维修维护可查看现场。
授权代表（签字）：
报价单位：
联系电话：
时间：

## Sheet3
报
价
单
单位：日照贝诺智能科技有限公司
电话：13963320992