视听整合连续测试软件参数

| 序号 | 技术指标 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能 | 通过记录受试者对一系列视觉和听觉刺激（包括目标刺激和干扰刺激）的响应情况，经过与正常数据库的比较分析，对儿童的感觉注意、响应控制和冲动倾向进行评价，从而为儿童注意缺陷多动障碍及其亚型的诊断提供临床依据。 |
| 2 | 测试方法 | 通过视觉和听觉刺激，要求受试者对数字 1 的视觉和听觉刺激做出响应（单击鼠标左键 1 次），而对数字 2 的视觉和听觉刺激避免做出响应。 |
| 3 | 测试类别 | 通过对 500 个测试数据的分析来区分下面的三种 ADHD： 1）ADHD 注意力缺陷型； 2）ADHD 多动/冲动型； 3）ADHD 混合型。 |
| 4 | 软件分析 | 通过28个商数包括理解商数、注意商数、控制商数、多动商数、属性商数、效力商数，进行分析诊断。 |
| 5 | 结果报告 | 自动生成报告，方便解读。 |