技术参数：

| 床面尺寸 | 1300mm*600mm |
| --- | --- |
| 台面升降范围 | 650mm-850mm（电动） |
| 背板起落角度 | ≥75°（电动） |
| 臀板起落角度 | 0-15° |
| 最大承重 | 200kg |
| 电源电压 | 交流220V，50HZ |
| 手持控制器操作电压 | 24V |

备注：检查床应采用线性电机电动执行，操作灵活简便，运行平稳可靠。外形全不锈钢设计，聚氨酯一次成型床垫。适合妇科门诊检查诊断、宫颈病变治疗、妇科炎症冲洗、人流手术及计划生育部分。具有综合多功能、轻便灵活的特点。