个体认知行为训练系统技术参数
	序列
	技术指标
	技术参数

	1
	主要功能
	针对临床特征为儿童ADHD、注意力不集中、记忆力低下的执行功能障碍的评估和训练

	2
	使用范围（年龄/病症）
	学龄前到中学，最佳时期6-12岁儿童，由于执行功能缺陷所造成的包含ADHD在内的系列问题。

	3
	使用时间
	每次训练30分钟，每月训练10次，连续5个月。

	4
	使用领域
	儿童心理保健科、中小学校心理咨询室、社区心理健康管理、医疗单位心理科。

	5
	系统功能


	系统包含评估和训练两大模块。

评估模块采用了目前最科学的症状评估和功能评估相结合的评估方式；

训练模块针对执行功能的工作记忆、控制抑制、认知灵活性三大核心因子进行个体化、阶梯型、高频率、高强度训练；

	6
	性能特点
	触摸屏设计，富有童趣，且采用人体工程学技术设计而成，保证儿童训练的持续性。

测评题目含语音指导，设计人性化。

对评估和训练数据自动分析判断，生成相对应的参考诊断报告。

完善的数据管理，保证诊断治疗有序不间断进行。

为用户提供了文本、带剖面图等多种直接打印选择。

3D训练治疗模块直观、童趣，且治疗过程无任何危害与副作用。

	7
	软件配置
	系统架构BS架构

开发语言：C sharp/ActionScript语言


