日照市妇幼保健院污水排放流量监测设备设施清单及技术要求：

1.流量计一台（品牌型号需在环保局6.0平台备案）

2.数采仪一台（同时含流量、PH值、COD、氨氮等数据预接口）

3.巴氏计量槽

4.监测设备安装完成后，系统需接入环保局6.0平台并联网。