一、眼科手术床参数：

1、台面全长:≥2000mm

2、台面最大承重:≥200kg

3、台面全宽:≥550mm

4、台面最高高度:≥830mm

5、台面最低高度:≤530mm

6、腿板调节范围:可拆卸

7、头板调节范围:上升≥150mm下降≥50mm

8、电源:220V±22V50Hz±1Hz

二、废气排放装置参数：

1、尺寸：长≤30cm，宽≤20cm，高≤25cm

2、功能：连接呼吸回路出气管路帮助排出病人呼出废气至指定位置。

3、脚踏板触控开关踩下开启，内置排气装置连续工作。再次踩下脚踏板触控开关停止工作。

4、输入电源：~220V  50Hz