## 报价表
日照市妇幼保健院报警系统设备采购及安装调试项目报价表
单位：元
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 项目要求 | 备注
1 | 无线远程求助报警器 | AN-04 | 35 | 台 |  |  | 无线信号传输要求3000米以上
2 | 信号放大中转器 | ZJ-02 | 1 | 台 |  |  | 无线信号传输要求3000米以上
3 | 4G版联网模块总系统主机 | LEPU-2000W | 1 | 台 |  |  | 接收3000米语音报警.短信.电话通知功能
4 | 大屏显示器 | LED | 1 | 台 |  |  | 高380mm，长950mm
5 | 安装调试 |  | 1 | 宗 |  |  | 负责安装调试，确保设备正常使用
合计
备注： 1.本报价包含材料费、人工费、施工费、管理费、税费等所有费用； 2.本项目控制价为1.6万元； 3.产品要求或参数若涉及到品牌、型号等，并不表明该报价产品被指定，而是仅供报价人参考； 4.工期为7天。
报价单位（公章）：
授权代表（签字）：
联系电话：
时间：