- 可同时培养压力蒸汽生物指示物和低温过氧化氢生物指示物

- 生物监测阴性判读时间24min

- 阅读器软件系统自动升级，远程可自动升级阅读器软件，操作方便

- 阅读器配有4个培养孔，可以同时压力蒸汽灭菌和低温过氧化氢灭菌的培养结果

- 每个培养孔配有独立的荧光检测读头，避免因个别读头出现故障导致机器停止不能使用

- LED 显示屏

- 可链接电脑，后台数据追踪，可实时查看培养状态和结果，方便结果的留档和管理

- 具备程序自检功能以及自动报警功能，仪器出现故障会显示错误代码，便于维修

- 阳性结果读取时间≤5min

- 尺寸小巧，节省空间，方便消毒供应中心合理分配空间

- 断电5分之内可以继续培养

- 后台存储数据量大，可以电脑查看1000条以上BI 数据

- 产品质量稳定，达到国际上市标准，为灭菌提供安全保障

- 10秒内拔出菌管并快速放回可恢复正常培养，不影响结果培养