## 报价表
日照市妇幼保健院放射科数字胃肠机房防护门更换工程报价表
单位：元
序号 | 项目名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 项目要求 | 备注
1 | 防辐射电动平开门 |  | 1 | 块 |  |  | 高2.25m，宽1.8m，采用国标304不锈钢材质与3mmPb铅板 | 需提供相关产品资质、检测报告等材料，含运费、安装费、人工费等
2 | 智能电动电机系统 |  | 1 | 套 |  |  | 采用原装进口或合资一线品牌，包含机电梁、微电脑控制器、安全传感器、遇阻防撞装置、红外传感器、控制开关等 | 需提供相关产品资质等材料，含运费、安装费、人工费等
3 | 警示灯及辅材 |  | 1 | 套 |  |  |  | 含运费、安装费、人工费等
合计
备注： 1.本报价包含材料费、人工费、施工费、管理费、税费等所有费用； 2.本项目控制价为2万元； 3.产品要求或参数若涉及到品牌、型号等，并不表明该报价产品被指定，而是仅供报价人参考； 4.工期：合同签订完毕后7天。 5.施工完毕后，需保证专业公司检测合格。
授权代表（签字）：
报价单位：
联系电话：
时间：