## 报价表
日照市妇幼保健院中央空调主机、冷却塔维修项目要求及报价表
单位：元
序号 | 项目名称 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 单价 | 合计 | 项目要求 | 备注
1 | 中央空调主机、冷却塔维修项目 | 电动机软启动变频器 | 台 | 1 |  |  |  | 75KW-380v | 具体细节安装位置需现场考察
|  | 冷却塔专用防水电机 | 台 | 1 |  |  |  | Y132S-3KW-8P，含运费、清理费、安装费等，需现场考察
|  | 压缩机氟利昂制冷剂 | 公斤 | 15 |  |  |  | R22，含运费、清理费、安装费等，需现场考察
|  | 机氟利昂分离过滤器 | 套 | 4 |  |  |  | EK-1200T，含运费、清理费、安装费等，需现场考察
|  | 主机维修调试与维修（外请原水泵厂空调项目工程师） | 项 | 1 |  |  |  | 需现场考察，专业工程师上门调试
|  | 管道温度计 | 套 | 1
|  | 涡轮法兰蝶阀 | 套 | 2 |  |  |  | DN-200，含运费、清理费、安装费等，需现场考察
|  | 全院管网清洗包含冷却塔与管道清洗清除污垢等 | 项 | 1 |  |  |  | 包含两台冷凝器与系统管道清理，包含冷却塔清理与循环管道清理。需现场考察
合计
备注： 1.本报价包含材料费、人工费、施工费、管理费、税费等所有费用； 2.本项目控制价为13670万元； 3.产品要求或参数若涉及到品牌、型号等，并不表明该报价产品被指定，而是仅供报价人参考； 4.项目所用设备、配件等物料需在报价表内说明并提供相关资料。 5.工期为10天。
报价单位（公章）：
授权代表（签字）：
联系电话：
时间：