## 报价表
日照市妇幼保健院DR机房供电改造项目要求及报价表
单位：元
序号 | 项目名称 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 单价 | 合计 | 项目要求 | 备注
1 | DR机房供电改造项目 | 国标阻燃铜芯电缆线 | 米 | 132 |  |  |  | 5*50 | 电源、电闸箱要求及线路图见附件，具体改造细节需现场考察
|  | 明装医疗设备配电柜 | 台 | 1 |  |  |  | 130KVA-700*500*200，包含配电柜内所有辅材
|  | 桥架+绝缘管 | 米 | 8 |  |  |  | 200*100-50#
|  | 铜线鼻子 | 个 | 10 |  |  |  | 150A
|  | 室外接地总等电位线路 | 米 | 30 |  |  |  | BV1*50铜芯线
|  | 总等电位接地钢 | 套 | 1 |  |  |  | 50*50-2米
|  | 辅材 | 宗 | 1 |  |  |  | 包含胶布、膨胀螺丝等一切辅材
|  | 线路安装 | 项 | 1 |  |  |  | 棚顶上人敷设、50米挖沟埋电缆
合计
备注： 1.本报价包含材料费、人工费、施工费、管理费、税费等所有费用； 2.本项目控制价为28720元； 3.产品要求或参数若涉及到品牌、型号等，并不表明该报价产品被指定，而是仅供报价人参考； 4.项目所用设备、配件等物料需在报价表内说明并提供相关资料。 5.工期为5天。
报价单位（公章）：
授权代表（签字）：
联系电话：
时间：