## 报价表
日照市妇幼保健院楼顶标识大字更换制作项目要求及报价表
单位：元
序号 | 项目名称 | 名称 | 尺寸 | 单位 | 数量 | 规格 | 品牌、型号 | 单价 | 合计 | 项目要求 | 备注
1 | 楼顶标识大字更换制作项目 | 原有背板拆除 及钢架清理维护 |  | 项 | 1 |  |  |  | 0 |  | 项目包括原有楼顶大字的拆除、新大字的设计、制作、运输、安装、接线、调试及后续质保服务。新大字需符合医院新的品牌定位，材质及工艺须满足长期户外使用要求。
|  | 背板 | 5*39.6m | ㎡ | 198 | 60丝加厚楼顶专用扣板 |  |  | 0 | 需具备优异的耐候性、抗腐蚀性
|  | 上 | 1.23*1.35 | ㎡ | 1.66 | 1.2mm铁皮穿孔发光字 |  |  | 0 | 灯距不大于3.0cm，确保夜间发光均匀、醒目
|  | 海 | 1.39*1.52 | ㎡ | 2.11 | 1.2mm铁皮穿孔发光字 |  |  | 0 | 灯距不大于3.0cm，确保夜间发光均匀、醒目
|  | 儿 | 1.03*0.86 | ㎡ | 0.89 | 1.2mm铁皮穿孔发光字 |  |  | 0 | 灯距不大于3.0cm，确保夜间发光均匀、醒目
|  | 童 | 1.26*1.84 | ㎡ | 2.32 | 1.2mm铁皮穿孔发光字 |  |  | 0 | 灯距不大于3.0cm，确保夜间发光均匀、醒目
|  | 医 | 1.01*1.43 | ㎡ | 1.44 | 1.2mm铁皮穿孔发光字 |  |  | 0 | 灯距不大于3.0cm，确保夜间发光均匀、醒目
|  | 学 | 1.16*1.60 | ㎡ | 1.86 | 1.2mm铁皮穿孔发光字 |  |  | 0 | 灯距不大于3.0cm，确保夜间发光均匀、醒目
|  | 中 | 1.02*1.38 | ㎡ | 1.41 | 1.2mm铁皮穿孔发光字 |  |  | 0 | 灯距不大于3.0cm，确保夜间发光均匀、醒目
|  | 心 | 1.21*0.71 | ㎡ | 0.86 | 1.2mm铁皮穿孔发光字 |  |  | 0 | 灯距不大于3.0cm，确保夜间发光均匀、醒目
|  | （国家儿童医学中心） | 1.22*1.12*9 | ㎡ | 12.3 | 1.2mm铁皮穿孔发光字 |  |  | 0 | 灯距不大于3.0cm，确保夜间发光均匀、醒目
|  | 山东省妇幼保健院 | 1.27*1.28*8 | ㎡ | 13 | 1.2mm铁皮穿孔发光字 |  |  | 0 | 灯距不大于3.0cm，确保夜间发光均匀、醒目
|  | 山东大学附属儿童医院 | 1.01*1.07*10 | ㎡ | 10.81 | 1.2mm铁皮穿孔发光字 |  |  | 0 | 灯距不大于3.0cm，确保夜间发光均匀、醒目
|  | 合作医院 | 1.76*2.08*4 | ㎡ | 14.64 | 1.2mm铁皮穿孔发光字 |  |  | 0 | 灯距不大于3.0cm，确保夜间发光均匀、醒目
|  | 变压器 |  | 个 | 13 | 400W |  |  | 0 | 质保三年
|  | 主线 |  | 米 | 100 | 6平方 |  |  | 0 | 国标
|  | 分线 |  | 米 | 200 | 2.5平方 |  |  | 0 | 国标
|  | 配电箱 |  | 套 | 1 |  |  |  | 0 | 配套发光字体使用
|  | 时控开关 |  | 套 | 1 |  |  |  | 0 | 配套发光字体使用
|  | 安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  | 0
|  | 安装设备费 |  | 项 | 1 |  |  |  | 0
合计 | [8 empty] | 0
备注： 1.本报价包含材料费、人工费、施工费、管理费、税费等所有费用； 2.本项目控制价为4.9元； 3.产品要求或参数若涉及到品牌、型号等，并不表明该报价产品被指定，而是仅供报价人参考； 4.项目所用设备、配件等物料需在报价表内说明并提供相关资料。 5.工期为7天以内。
报价单位（公章）：
授权代表（签字）：
联系电话：
时间：