## Sheet1
日照市妇幼保健院一次性使用末梢采血器采购项目遴选报价单
单位：元
序号 | 产品名称 | 产品用途 | 产品要求 | 所需规格型号 | 注册证名称 | 注册证号 | 27位医用耗材医保编码 | 生产厂家 | 品牌 | 单位 | 单价 | 是否省标 | 备注
1 | 一次性使用末梢采血器 | 用于临床医学上皮肤穿刺，以采集人体末梢血样 | 1. 双弹簧设计。 2.产品可以单手操作，采用扭帽的设计，为便于单手操作，扭帽的长度应≥12mm，宽≥4mm，高≥12mm。 3.规格：21G1.8mm 4.产品由外壳、发射弹簧、复位弹簧、推发器、针芯、钢针、保护杆和尾盖装配而成。 5.用于临床穿刺皮肤，以采集人体末梢血样。 6. 经γ射线灭菌。 7.产品有效期5年。 8. 采血端面收窄设计，采血部位精准定位。 9.使用后采血器产生可见性形变 10.内置安全弹回装置，采血后针头自动回缩，避免医护人员误刺风险，杜绝交叉感染。
备注：1、27位医用耗材医保编码须严格按照格式填写，填写有误视同报价无效；2、若所报产品若为山东省药品和医用耗材招采管理系统产品，需提供挂网截图；3、报价表内产品要求或参数若涉及到品牌、型号等，并不表明该报价产品被指定，而是仅供报价人参考；4、参与报价的单位可选择不同产品分别报价，如相同产品有多个型号，报价单位可自行添加行；5、本报价为一次性合理低价。
授权代表（签字）：
报价单位（公章）：
联系电话：
时间：