## Sheet1
日照市妇幼保健院耐高压植入式给药装置采购项目遴选报价单
单位：元
序号 | 产品名称 | 产品用途 | 产品要求 | 规格型号 | 注册证名称 | 注册证号 | 27位医用耗材医保编码 | 生产厂家 | 品牌 | 单位 | 单价 | 是否省标 | 备注
1 | 耐高压植入式给药装置 | 埋置于皮下，为输注药物、营养药物、血制品等提供的血管通路。 | 1、上臂港港体:港体为环氧树脂材质、腔室为钛合金，并有CT标识。港体尺寸21.5×17mm，港体高度11.5±1.0mm，隔膜直径10±1.0mm 2、导管:聚氨酯材质末端开口，外径1.8士0.1mm，内径1.1士0.1mm。导管内配备连接冲洗器和支撑导丝。 3、导管锁:2个 4、使用说明书中注明：造影剂高压输注时，最大推荐压力达325PSI，最大推荐流量为5ml/s。 5、穿刺针:带针尖保护装置，防止针刺伤，尺寸21G，长度70mm。 6、配备有蓝空针，回抽血液和递送导引导丝更方便 7、导管鞘：6FX7cm短鞘管 8、导引导丝:，尺寸0.018in直头导丝，长450mm。 9、手术刀:长柄带测量刻度 10、配备植入式给药装置输液针：22G 11、磁共振安全性：在3.0T静态核磁共振条件下，给药装置偏转角度小于45°；图像单侧伪影＜20mm；无扭矩产生。 12、5.5FX650mm. | [9 empty] | 产品为山东省药品和医用耗材招采管理系统集采产品
2 | 耐高压植入式给药装置 | 埋置于皮下，为输注药物、营养药物、血制品等提供的血管通路。 | 1、胸壁港港体:港体为环氧树脂，腔室为钛合金，并有CT标识。港体尺寸24*21mm，港体高度13±1.0mm，隔膜直径12±1.0mm。 2、导管:聚氨酯材质末端开口，导管外径2.0±0.1mm、内径1.2±0.1mm。 3、导管锁：2个 4、使用说明书中注明：造影剂高压输注时，最大推荐压力达325PSI，最大推荐流量为5ml/s。 5、穿刺针：Y型防回血设计，尺寸18G。 6、配备有蓝空针，回抽血液和递送导引导丝更方便。 7、导管鞘：6.5F长鞘 8、导引导丝：带刻度J型导丝，尺寸0.035in，长600mm，带推送手架 9、手术刀:长柄带测量刻度 10、注射器:10ml*2 11、配备植入式给药装置输液针：20G 12、磁共振安全性：在3.0T静态核磁共振条件下，给药装置偏转角度小于45°；图像单侧伪影＜20mm；无扭矩产生。 13、6FX650mm | [9 empty] | 产品为山东省药品和医用耗材招采管理系统集采产品
备注：1、27位医用耗材医保编码须严格按照格式填写，填写有误视同报价无效；2、所报产品为山东省药品和医用耗材招采管理系统集采产品，需提供挂网截图；3、报价表内产品要求或参数若涉及到品牌、型号等，并不表明该报价产品被指定，而是仅供报价人参考；4、参与报价的单位可选择不同产品分别报价，如相同产品有多个型号，报价单位可自行添加行；5、本报价为一次性合理低价。
授权代表（签字）：
报价单位（公章）：
联系电话：
时间：