## Sheet1
日照市妇幼保健院骨盆底修复网片采购项目遴选报价单
单位：元
序号 | 产品名称 | 产品用途 | 产品要求 | 所需规格型号 | 注册证名称 | 注册证号 | 27位医用耗材医保编码 | 生产厂家 | 品牌 | 单位 | 单价 | 是否省标 | 备注
1 | 骨盆底修复网片 | 用于骨盆底缺陷的修复 | 1.产品适用于手术治疗骨盆底缺陷的修复。 2.产品材质需采用不可吸收单丝聚丙烯制成。 3.网片可根据临床需求进行裁剪，尺寸10cm*15cm，网片厚度0.58mm，聚丙烯纤维单丝直径80μm。 4.网片为轻质密度：30g/㎡，孔径范围：1390μm-1800μm，皱缩率小于10%。 4.要求柔韧度高，爆裂强度≥20KPa。 5.重金属含量≤1μg/ml,镉含量＜0.1μg/ml。环氧乙烷残留量应≤10μg/g。 6.产品有效期需≥5年。 7.供应商所投产品需具有国家医保国标码且国家医保码前8位为：C12010211。 产品需具有山东省耗材平台挂网
备注：1、27位医用耗材医保编码须严格按照格式填写，填写有误视同报价无效；2、若所报产品若为山东省药品和医用耗材招采管理系统产品，需提供挂网截图；3、报价表内产品要求或参数若涉及到品牌、型号等，并不表明该报价产品被指定，而是仅供报价人参考；4、参与报价的单位可选择不同产品分别报价，如相同产品有多个型号，报价单位可自行添加行；5、本报价为一次性合理低价。
授权代表（签字）：
报价单位（公章）：
联系电话：
时间：